目　录

吉林医药学院安全应急预案	2

吉林医药学院门卫管理规定	15

吉林医药学院消防安全管理规定	19

吉林医药学院校园交通安全管理规定	35

吉林医药学院校园治安管理处罚规定	40

进校施工单位治安安全管理规定	47

吉林医药学院安全应急预案

为及时、妥善处置学校重大突发安全事故，建立“信息畅通、反应快捷、处置有方、责任明确”的学校突发安全事故应急机制，保障师生生命与财产安全，保障学校正常教学、工作和生活秩序，制定本预案。

一、指导思想

依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规制定本预案。

二、适用范围

本预案所指的安全事故主要包括：学校发生的火灾、建筑物倒塌、拥挤踩踏等重大安全责任事故；校园及周边重大交通事故；大型群体活动公共安全事故；造成重大影响和损失的供水、供电等事故；洪水、地质滑坡、地震以及地震诱发的各种次生灾害等灾害事故；以及影响学校安全稳定的其它突发灾难事故。

三、工作原则

1、以人为本原则。牢固树立“珍爱生命，安全第一，责任重于泰山”的意识，把保障广大师生的生命和财产安全，最大程度地预防和减少安全事故造成的人员伤亡作为首要任务。

2、预防为主原则。坚持预防与应急处置相结合，立足于防范，防患于未然。建立健全学校安全隐患排查、整改机制，力争早发现，早报告，早控制，早解决。

3、及时处置原则。学校突发安全事故后，应立即启动工作预案，及时到岗，快速控制局面，解决问题。以及时、快速减少危害的程度，降低解决问题的难度。

4、依法处置原则。坚持从保护师生生命和财产安全的角度出发，按照国家相关法律、行政法规和政策，综合运用政治、法律、经济、行政等手段和教育、协商、调解等方法处置学校突发安全事故。

四、组织指挥体系

学校成立突发公共事件应急管理工作指挥部（以下简称指挥部）。

总指挥：隋万林  薛连海

副总指挥：李然斌  张  印

成  员：金连海  王柳行  马健康  葛晓华  王耀东

何求胜  林长英  何加军  孟繁利  任  旷

张秀荣  王舒然  关  青  曲保忠  李  艳

姜淑兰  于秀芬  孙爱国  曹志友  王金成

指挥部办公室设在保卫处，办公室主任由王金成担任，成员为王书丰、马学忠、何星翰。

1、指挥部职责：

指挥部是学校整个应急救援工作的指挥中心，负责向上级部门报告和请示，负责与政府应急部门和社区联络，负责协调应急期间各救援队伍的指挥调度，统筹安排各项救援行动，保证应急工作快速、有序、有效地进行。

2、学校应急总指挥职责

①决定事故应急预案的启动和终止；②统一领导事故应急救援工作，确定现场指挥人员，负责应急队伍和资源的调动；③向公安、消防、安监、技监等政府应急部门报告，并保持密切联系；消防等部门人员到达单位后，配合这些部门指挥应急救援工作；④向上级主管部门通报事故情况和要求提供救援事项；⑤向单位员工通报事故情况，根据上级主管部门的授权，向新闻媒体公布事故情况；⑥负责事故原因调查和善后工作。

3、事故现场指挥员职责：

①根据事故应急救援预案，在事故现场指挥救援行动，把事故消灭在初始状态；②指挥现场无关人员有序疏散，撤离到安全区域；③负责救护受伤人员和寻找失踪人员；④负责现场应急救援任务分配和人员调度；⑤把事故情况，可能造成的危害和求援事项向应急总指挥报告；⑥与消防等应急部门合作，提供建议和信息；⑦维持现场秩序，负责事故现场的警戒和保护；⑧负责事故后的现场清理工作。

4、值班员职责：

①在事故发生初始阶段，担当事故现场指挥；②在确认事故即将发生或已发生后，向单位领导报告，向上级部门报告；③按照应急预案的规定，启动学校事故应急预案；④维持现场秩序，负责事故现场的警戒和保护。

5、应急救援小组：根据学校特点和工作需要，分别设置：

通讯联络小组  负责人：金连海

疏散引导小组  负责人：葛晓华

医疗救护小组  负责人：曹志友

警戒保卫小组  负责人：王金成

排险抢修小组  负责人：何求胜

后勤保障小组  负责人：林长英

新闻报道小组  负责人：王耀东

6、应急责任制：

校长是学校安全第一责任人，负责保证学校安全，是学校应急预案指挥者。事故现场指挥，现场值班领导承担本预案规定的职责，指挥有关人员进行抢险排难。

应急电话：火警119    报警110    紧急救护120

五、运行机制

1、建立健全门卫值班，校园巡查、消防、食品安全等内部安全管理各项规章制度，落实人防、物防、技防措施；强化学校日常安全管理，特别是事故易发、多发环节的安全管理；定期开展学校安全工作大检查，对排查出来的事故隐患要登记造册，明确责任部门，落实责任人，限期整改到位，无力整改的，要及时上报相关部门解决。

2、学校接到预警信息报告后，要进一步核实、判明事件性质及危害程度，及时报告校党委，并采取切实有效措施及时处置。处置措施及事态发展情况应及时报告。

3、学校在确认可能引发事故灾害的预警信息后，应及时开展工作部署，迅速通知相关单位和学校采取措施，防止事故发生或进一步扩大。

4、做好应对学校各类突发安全事故的人、财、物等方面的储备工作，确保突发安全事故预防、现场控制的应急设施、设备和必要的经费。

六、具体措施

火灾事故处置措施

1、发现灾情的师生应及时向学校报告，接报后学校立即启动应急预案。校领导和有关处室负责人要在第一时间赶赴现场组织教职员工解救受困人员，利用现有灭火器材进行灭火，以控制火势，并采取切断火灾现场电源、停止非消防用水等紧急措施，避免继发性灾害。

2、根据灾情及时向当地公安消防119指挥中心报警，必要时联系120急救，在消防、医护人员到场后，主动提供相关信息，积极配合医护、消防人员开展人员施救和灭火抢险工作。

3、出现重大火警时应全力组织学生有序撤离，疏散至安全地带；积极配合医疗机构妥善安置伤病员。

4、及时封锁现场、转移重要财物，确保人员、财产安全。协助消防部门对火灾原因进行调查取证。

5、采取有效措施，做好善后处置工作，切实解决好学生等受灾人员的安居问题。

房屋、围墙倒塌等建筑物安全事故处置措施

1、学校发生房屋、围墙倒塌等建筑物安全事故，学校领导和有关科室负责人要在第一时间赶赴现场处置，根据事故情况启动应急预案。遇有学生、教工受伤，立即求助120急救部门，对伤员进行抢救。同时向上级主管部门报告。

2、迅速采取切断现场电源、煤气等有效措施，并密切关注连带建筑物的安全状况，消除继发性危险。

3、在有关方面的帮助下组织解救受困人员，抢救伤病员。

楼梯间拥挤踩踏事故处置措施

1、学校立即启动应急预案。校领导和有关负责人要在第一时间亲临第一线指挥，迅速开展现场疏导和救护工作，并立即向上级主管部门报告。

2、组织学校医护人员对受伤者进行人工呼吸、止血等应急抢救处置，尽快向120急救部门报告求援，将伤病员送往医校抢救，妥善安置伤病员。必要时请当地政府支援帮助。

3、迅速通知受害人员亲属，及时向师生和亲属通报有关情况，确保师生和亲属情绪稳定。

大型群体活动的公共安全事故处置措施

1、学校开展各类大型校外活动必须按程序报批，按有关规定编制专项应急预案，报主管部门；举办各类大型文体活动，必须编制专项应急预案。

2、发生重大安全事故，应立即启动相关应急预案。遇有学生、教工受伤，立即求助120急救部门，对伤员进行抢救。

3、活动组织者和安全管理人员要维护现场秩序，根据室内、室外不同情况组织师生有序疏散，尽力避免继发性灾害。

4、学校领导和有关负责人要在第一时间赶赴现场，靠前指挥，组织疏导、抢救伤员。并及时向当地公安机关和教育主管部门报告。教育主管部门要及时报告、积极争取校党委及上级有关部门的支援帮助。

校园及周边交通安全事故处置措施

1、租用车辆要在检查其是否有合法手续；是否经公安、交通部门审验合格，达到安全要求，具备营运资格；是否办理了相关保险之后再签订租用合同，明确双方责任，确保接送师生的安全。

2、校园及周边发生涉及师生的交通事故，学校领导和有关科室负责人要在第一时间赶赴现场，及时拨打122向公安交警部门报告。遇有学生、教职工受伤，立即求助120急救部门，对伤员进行抢救。同时向上级主管部门报告。

3、保护好事故现场，有效控制肇事人，寻找证人。

4、协助公安交警部门调查取证，尽快查明事故原因和作出处理。

校园暴力侵害事故处置措施

1、校内出现不法分子冲击校园、行凶斗殴、威逼抢劫等非法侵害时，在场教职工应尽力予以制止，无力制止、制服的应及时报告学校领导；事态严重的，应同时拨打110报警，有人员伤害的拨打120急救电话，对受伤者进行救治。

2、学校迅速启动应急预案，调配各种力量，在公安民警到达之前，尽力制止不法侵害行为的发生和延续，尽可能将不法分子制服，全力保护学生安全不受侵害，学校财产不受损失。

3、根据具体情况决定是否要对学生进行集结或疏散。如需要的话，通过校园广播发出指令信号，各辅导员、任课教师迅速到岗指挥学生快速有序集结或疏散到安全地带。

4、为防止不法分子逃逸，行政值班人员应及早控制学校各出口。

5、注意保护现场，密切配合公安民警调查取证。

校园爆炸事故处置措施

1、学校发生爆炸事故后，应立即启动应急预案。校领导和有关负责人同志要在第一时间赶赴现场处置，遇有学生、教工受伤，立即求助120急救部门，对伤员进行抢救。在向上级主管部门报告的同时，立即向公安消防部门报告。

2、在爆炸事故现场及时设置隔离带，封锁和保护现场，疏散人员，控制好现场秩序，迅速采取有效措施检查并消除继发性危险，防止次生事故发生。

3、如果发现肇事者或直接责任者，应立即采取有效控制措施，并迅速报告公安机关。

4、认真配合公安消防部门做好搜寻物证、排除险情，防止继发性爆炸等工作。

洪水、地质滑坡类灾害事故处置措施

1、雨季期间，学校有关部门要加强对教学楼、宿舍等建筑物的排查，发现隐患及时整改和疏散人员。

2、学校要加强与水文、地质等监测部门联系，一旦获悉将发生洪水信息时，应按照地方党委、政府及教育行政部门的统一安排，立即对师生采取紧急疏散和保护措施。必要时可以停课。

3、突发洪水时，学校要立即启动应急预案，组织师生避险。避险时，不要停留在低凹处。

4、救护溺水人员时，溺水者被救起后应立即清除口鼻中泥沙污物，将舌拉出，保持呼吸道通畅。如尚有心跳、呼吸，可将溺水者俯卧，头低，腹垫高，压其背部排出肺、胃内积水。其方法是：救生者一腿跪地，另一腿屈膝，将溺水者腹部横放在救护者屈膝的大腿上，头部下垂，后压其背部，使胃及肺内水倒出。如呼吸、心跳停止，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压，如口对口呼吸、气管插管、吸氧等。经过上述抢救后必须立即送医院继续进行复苏后的治疗。

地震灾害事故处置措施

1、突发地震时，师生如上课，教师等现场工作人员必须冷静地指挥学生呆在座位上或躲在课桌下面就地避震，保持冷静，待地震过后再迅速、有序撤离，以防强余震。同时，立即切断电源，打开教室大门，确保出口畅通，防止地震造成门窗错位，封闭出口。

2、避震时，身体要蹲下或坐下，抓住桌腿等牢固物体，尽量蜷曲身体，降低身体重心，注意保护头颈、眼睛。

3、学校领导、教师要迅速到岗指挥学生有序撤离，严防楼梯、楼道拥挤踩踏事故发生。

4、撤离到安全地带后，要迅速清点撤离师生人数。对受伤师生，立即组织救治。发现有被废墟埋压的，要尽快联系救助（尽量保持冷静，设法自救）。一时无法救助脱险时，受困师生要保存体力，尽力寻找水和食物，创造生存条件，耐心等待救援。

5、救援受困师生，应注意以下几点：A注意听被困人员的呼喊、呻吟、敲击声；B要根据教室等房屋结构,先确定被困人员的位置，再行抢救，防止意外伤亡；C先抢救建筑物边沿瓦砾中的幸存者，及时抢救那些容易获救的幸存者；D救援方法上，首先应使头部暴露，迅速清除口鼻内尘土，防止窒息，再行抢救，不可用利器刨挖；E对于颈椎和腰椎受伤的师生，施救时切忌生拉硬抬。

七、学校突发事故处理中的其他有关注意事项

1、发生灾难事故，学校要及时向师生员工通报有关情况，稳定师生员工情绪，避免不必要的恐慌和动荡。

2、安全事故发生后，对可能引发的继发性伤害问题，学校要认真考虑、妥善处理，防止事态扩大和演化。

3、凡是需要对建筑物等采取断水、断电等应急处理措施的，要认真权衡利弊，妥善处理可能发生的受灾受困人员照明、饮水需要和因为跑水漏电可能引发继发性灾害的矛盾。

八、后期处置

应急工作结束后，学校应立即开展补救工作，妥善处理善后事宜，争取在最短的时间内恢复学校正常秩序。做到：

1、做好事故中受伤人员的医疗、救助工作。对在事故中死亡人员进行人道主义抚恤、补偿或赔偿。对受害者家属进行慰问。对有各种保险的伤亡人员要帮助联系保险公司赔付。

2、及时查明事故原因，严格信息发布，确保信息及时、准确、客观、全面，避免不必要的恐慌和动荡。

3、全面检查设备、设施安全性能，查找安全管理漏洞，对安全隐患及时整改，避免事故再次发生。

4、配合公安、卫生等部门，做好案件侦破与事故调查工作。对因玩忽职守、渎职等原因导致事故发生的，要追究有关领导和责任人的责任。

5、总结经验教训。举一反三，吸取教训，改进工作。有针对性地采取预防措施。加强学生日常防灾、避灾知识教育，增强学生自我保护能力应对突发事件的能力。

九、工作保障

1、通信保障

明确值班人员的职责，并保障24小时通信畅通。

2、应急队伍

学校结合岗位责任制，建立应急队伍。并通过培训和演练，使其掌握一定的救援知识和技能。

3、医疗保障

发生伤害事件后应及时向校医校求助，应急队队员应具备应急处置伤员的基本能力。

4、后勤支援与保障

学校要制定措施，在物资、经费、交通等方面为突发安全事故应急处置工作提供后勤保障。

十、宣传教育、培训和演练

1、宣传教育

学校要加强师生的安全教育和应急知识教育。认真开展以提高广大师生自护、自救、防灾、逃生能力为主要内容的教育活动，使师生掌握基本的自护、自救、逃生和报警方法，增强师生的防范意识、自我保护意识和应对、处置突发事件的能力。

2、管理与培训

学校要加强应急反应机制日常管理，在实践中不断运用和完善应急处置预案。加强对应急处置工作队伍培训，开展经常性的演练活动，不断提高学校领导和应急处置工作队伍应对突发安全事故的指挥能力、组织能力和实战能力。

3、演练

学校要定期组织广大师生应对突发安全事故应急演练活动。应急演练包括准备、实施和总结三个阶段。通过应急演习，培训应急队伍、落实岗位责任制、熟悉应急工作的指挥机制、决策、协调和处置程序，识别资源需求、评价应急准备状态、检验预案的可行性和修订、更新应急预案。

十一、附则

本预案由学校制定，并负责解释和实施。

本预案自发布之日起实施。

保  卫  处

2013年11月28日

吉林医药学院门卫管理规定

第一章 总 则

第一条 为了加强学校门卫管理，维护学校教学、工作、生活秩序，确保校园安全、文明、有序，根据国家教育部《关于加强高等学校校园管理若干规定》，结合我校实际，特制定本规定。

第二条 学校门卫是学校安保工作的重中之重，必须高度重视，严格管理，完备制度，落实责任。学校门卫管理制度和安保人员岗位职责互相联系，各有侧重，要规范操作，有利于学校监督，使学校门卫管理逐步实现系统化、制度化、规范化、标准化。

第三条 学校门岗实行24小时双人值班制度，由专职保安人员负责管理。

第四条 学校门卫肩负维护校园秩序，保障师生安全的重任，在岗人员要遵纪守法，坚守岗位，严格把关，文明值勤，努力将学校门岗建成展示学校良好形象的窗口。

第五条 本规定适用于全校师生员工，在校培训人员，外籍教师，校园内各单位临时聘用人员，在校内居住的人员及来校活动的人员。

第六条 凡进出校园人员应自觉遵守本规定、配合门卫做好管理工作。要自觉遵守校园各项管理规定，维护校园秩序，爱护校园环境。

第二章 人员进出管理

第七条 学校门卫必须严格执行学校会客制度，来访者应该进行登记，填写相应会客单，写明进出校的时间与事由，由门卫电话联系 ，经确认可以接待后方可入校。如被访者遇上课或开会，门卫应安排来访者在门卫室等候。

第八条 学校门卫应严控学生课间擅自离校，因特殊情况需出校门的学生应持有离校证明方可放行。上课期间禁止家长和社会闲杂人员随意进校。

第九条 各单位临时聘用人员、经允许在校经商人员、居住校内的外校人员、各类施工人员须到保卫处办理有关入校手续和证件，接受门卫查询。

第十条 教职工亲友、学生家长及来校公务的外单位人员进入校园，应接受门卫查询。

第十一条 严禁携带猎枪、火药枪、汽枪、电击枪、管制刀具及危险品等进入校园。

第十二条 未经批准，各类营销、乞讨和精神不正常人员不得进入校园。收旧人员要固定人员，按照规定时间进校收旧。

第十三条 校外人员来校参观、考察、采访和举办社会活动等，应经学校同意。来校参加各类培训、学习的校外人员，凭培训单位发放的证件进入校园。

第三章 车辆管理

第十四条 本校的公务用车、教职员工的私家车、上级机关的车辆及相关业务单位办公车辆可以进入学校，其他车辆未经保卫科、学校办公室批准一律不得进入学校，停放在校门外。

第十五条 经批准进入学校的车辆，门卫保安必须按门卫制度对外来车辆及人员进行登记查验。经查有效证件并登记后可以放行。严禁无牌无照的车辆进入学校。

第十六条 食堂运送货物和施工车辆确需进入学校的，由相关部门到保卫科申领校园车辆出入证，进入学校需按规定行驶停放。

第十七条  任何机动车进入校区后，必须慢行（时速不得超过5公里）禁止鸣笛、超车和并行，遇到学生应停车避让。确保学生人身安全和正常的教育秩序。下课期间不允许任何车辆在校园内行驶，课间操时段禁止一切车辆进入校园。

第十八条 凡进入校园的本校公务车辆、教职员工的私家车必须按照学校划定的区域和停车位有序停放，严禁乱停乱放，如违反本制度而发生的任何事故，一切有本人负责。外来车辆应服从门卫保安人员的指挥，按指定地点停放，锁好车辆门窗，关闭车辆报警器，不要将钱包、贵重物品放在车内，车辆看管均有车辆持有者负责。

第十九条 正在运行的出租车禁止进入校园，特殊情况须经批准。

第二十条 学校有关部门组织活动有大批车辆进入学校时，组织部门应提前将活动时间、地点、车辆情况通知保卫科，以便计划做好车辆停放管理工作。

第二十一条 所有停放在校园内的车辆安全问题，一律由车主负责，学校负责教育学生爱护车辆，但对车辆在校园内的损伤不承担任何责任。

第四章 物流管理

第二十二条 学校各院系、各部门的各类设施、设备、大宗物品及学校公共财物运出校门，一律凭单位证明，并办理登记手续。

第二十三条 校内住户、商业网点、学生和其他人员的个人财产运出校门，本人应持有效证件并办理登记手续。

第二十四条 进出校园的单位和个人的建筑材料，需凭后勤管理处、国资处出具的证明。

第五章 附 则

第二十五条 门卫管理人员要按本暂行规定认真履行职责，严格门卫管理，做到文明执勤，礼貌服务。

第二十六条 对违反本规定，经劝告、制止不理的人员，视情节由学校或报公安机关处理。

第二十七条 本规定由院保卫处负责解释。

第二十七条 本规定自公布之日起施行。

吉林医药学院消防安全管理规定

第一章 总 则

第一条 为了加强和规范学校的消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，保障师生员工生命和财产安全，依据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强消防工作的意见》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规制定本规定。
第二条 本规定适用于学校各单位（部门）及师生员工，校园内的其他单位及个人的消防安全事宜。
第三条 建立落实逐级防火安全责任制和岗位防火安全责任制，明确消防安全职责，确定各级、各岗位的防火安全责任人。
第四条 遵守国家有关消防法律、法规、规章（以下统称消防法规），贯彻“预防为主、防消结合”的工作方针，坚持“谁主管，谁负责”的原则，实行防火安全责任制和责任追究制。
第五条 经常性地组织消防安全宣传教育，提高师生员工消防安全意识，将消防知识纳入教学计划，使师生员工掌握防火、报警、扑救初起火灾和自救逃生等知识、技能。
第六条 预防和扑救初起火灾，是全体师生员工的共同责任。任何单位和师生员工都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加有组织的灭火工作的义务。

第二章 防火安全责任

第七条 学校法定代表人，是学校防火工作的第一责任人，全面负责学校的防火安全工作。主管校长是防火安全管理人，负责全面组织、协调校内各单位（部门）的防火安全工作。其他校领导在分管工作范围内对防火工作负有领导、监督、检查、教育和管理职责。校内各单位（部门）行政第一负责人是本单位（部门）的防火安全工作责任人，必要时可确定本级班子其他负责人之一为防火安全管理人。驻校园内其他单位的主要负责人是该单位防火安全工作第一责任人。
第八条 学校设立防火安全委员会，下设防火办公室(与校保卫处消防办公室合署，以下简称消防办)，负责日常防火安全管理工作。消防办设专职管理人员。
第九条 学校根据消防工作的需要，设立消防经费，纳入学校预算。要确保消防经费的投入，不断加强消防设施建设，提高装备水平，整改火灾隐患，维护、维修、检测消防设施、设备、器材。
第十条 学校消防办代表学校对所辖区域内的消防安全工作实施监督检查，对违章违规的单位及个人进行处理。
第十一条 学校防火安全责任人应当履行下列消防安全职责：
（一）贯彻落实消防法规，保障学校消防安全，掌握学校消防安全情况，每年主持召开全校消防安全工作会议；
（二）将消防工作与学校教学、科研、生产、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；
（三）为消防安全工作提供必要的经费和组织保障；
（四）确定逐级防火安全责任制，审批、实施消防安全制度；
（五）督促组织防火安全检查和重大火灾隐患的整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；
（六）依据消防法规建立义务消防队；
（七）组织制定应急疏散预案，并实施演练。
第十二条 学校防火安全管理人对学校防火安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：
（一）拟定年度计划，实施日常管理，组织年度考核；
（二）组织制订、修改消防安全管理制度；
（三）审核消防安全工作的资金投入预算；
（四）组织实施防火检查和火灾隐患整改；
（五）督促落实对学校消防设施、器材的维护、维修及检测；
（六）协助学校防火安全责任人做好其他消防安全管理工作。
第十三条 学校日常消防安全管理工作在学校防火安全委员会的领导下，由消防办组织实施落实。消防办主要职责为：
（一）认真贯彻落实国家的消防法规，结合学校实际情况，制定相应管理措施和应急预案；
（二）拟定消防安全工作计划及年度消防经费预算，督促各单位（部门）落实消防安全有关规定，检查各单位（部门）防火安全责任制落实情况； 
（三）每季度至少组织一次消防安全检查，重点加强节假日、寒暑假、大型活动等消防安全检查工作；
（四）利用多种形式开展消防安全宣传教育和消防演练，普及消防知识，不断提高师生员工的消防安全意识、扑救初起火灾和自救逃生技能；
（五）组织管理义务消防队，定期进行消防知识和灭火技能培训；
（六）受理学校扩建、改建及装饰装修工程的备案审查工作，参与公安消防机构对学校新建、扩建、改建及装饰装修工程的验收工作；
（七）确定学校消防安全重点单位（部位），按照“预防为主，确保重点”的原则，监督指导消防安全重点单位（部位）做好消防安全工作；
（八）积极推进消防技术防范工作，监督检查消防基础设施的正常运转，做好技防人员上岗培训工作；
（九）监督检查各单位内部消防设施、设备、器材的使用和管理；
（十）建立健全学校消防工作档案及消防安全隐患台帐；
（十一）协助公安消防机构调查处理火灾事故；
（十二）监督检查有关单位做好易燃、易爆等危险品的存放、使用、管理工作。
第十四条 学校各单位（部门）应当履行下列主要消防安全职责：
（一）制定并落实消防安全管理措施和消防安全操作规程；
（二）建立本单位防火安全责任考核、奖惩制度；
（三）开展消防安全宣传教育和培训；
（四）进行经常性的内部防火安全检查，及时消除火灾隐患；
（五）按规定配置消防设施、器材并指定专人维护管理，保证消防设施、器材的完好有效；
（六）保证疏散通道、安全出口的畅通，不得遮挡安全疏散指示标志； 
（七）按要求配备消防值班人员、制定值班岗位职责，做好监督检查工作；
（八）火灾发生后，及时报警、迅速组织人员疏散和初起火灾扑救； 
（九）火灾扑灭后，保护火灾事故现场，接受事故调查并如实提供火灾事故情况；
（十）扩建、改建及装饰装修工程须报学校消防办备案；
（十一）学校规定的其他消防安全职责。
第十五条 学生宿舍的防火安全工作，由学生宿舍管理部门负责，除应当履行本规定第十四条的职责外，还应当履行下列职责：
（一）建立有学生参与的义务消防组织，定期进行消防演练；
（二）落实防火安全责任制，建立宿舍安全员制度；
（三）加强学生宿舍用火、用电管理；
（四）保障学生宿舍疏散通道、安全出口的畅通。

第三章 消防安全管理

第十六条 下列范围的单位（部位）是学校防火安全重点单位（部位），应当按照本规定的要求，落实各项防范措施，实行严格管理：
(一)学生宿舍、附属医院、校医院、学生食堂、体育场（馆）、会堂（会议中心）、超市、宾馆（招待所）及文体活动、公共娱乐场所等公众聚集场所；
(二)图书馆、展览馆、档案馆、博物馆；
(三)水、电、气、热等生活要害部门；
(四)易燃易爆等危险化学物品的生产、充装、储存、供应、使用、处置部门；
(五)计算机房、电化教学中心和配备有先进精密仪器设备的科研中心、实验室；
(六)学校保密要害部门（部位）；
(七)高层建筑及地下空间；
(八)施工现场；
(九)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位（部位）。
第十七条 学校实验室等消防重点单位或消防重点部位的主管部门除履行本规定第十四条的职责外，还应当结合本单位的实际，制定消防安全职责，落实防范措施，保证消防安全。
第十八条 校园内举办文艺、体育等群众性大型活动和展览，主办单位应当确定专人负责防火安全工作，制定灭火和应急疏散预案，落实安全措施。
第十九条 学校各单位（部门）应当保障疏散通道、安全出口的畅通，按照国家有关规定，设置消防安全疏散指示标志和应急照明设施，配置消防设施和器材，定期组织检测维修，确保消防设施和器材完好有效。
第二十条 学校新建、改建、扩建和装修、装饰等建筑工程的消防设计，必须严格执行国家工程建设有关消防法律、法规、规章和技术规范。建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。未经审核或经审核不合格的，不得施工。工程竣工后的验收报告及与消防工作有关的图纸、资料等报学校档案馆和消防办各一份备案。要求做到：
（一）学校消防办参与各项工程消防设施的施工招标。
（二）施工现场的防火安全由施工单位负责，施工单位应接受学校消防办的监督、检查；
第二十一条 地下空间不准用作学生宿舍。
利用地下空间开设公共活动场所，必须经公安消防机构审查合格，报学校消防办备案，接受监督、检查。
第二十二条 承包、出租房屋的防火工作由房屋使用单位（人）或学校授权的管理单位负责；外来务工人员防火安全由用人单位负责。
第二十三条 易燃、易爆危险品必须按照国家有关规定严格管理，要制定有针对性的应急处置预案和各项防范措施。使用和销毁易燃、易爆危险品的单位、个人必须执行国家有关消防安全的规定。易燃、易爆危险品的管理人员，须经过专项培训，持证上岗。
第二十四条 消防控制室不得移作它用，并配备专职值班人员，持证上岗。
第二十五条 学校对动用明火的单位实行严格的消防安全管理，动用明火单位应落实相应的消防安全措施。
第二十六条 发生火灾时，应立即实施灭火，启动应急预案，及时报警，及时疏散人员，迅速扑救初起火灾。任何单位、人员都应当为报告火警、扑救初起火灾提供协助。火灾扑灭后，应当保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经许可，不得擅自清理火灾现场。

第四章 消防设施及检测维修

第二十七条 消防办应当按照国家有关规定，配置消防设施和器材，定期组织检测维修，确保消防设施和器材完好有效。
第二十八条 高层建筑和校园内师生宿舍的管理单位必须定期维护消防设施、器材，拆除违章建筑，清理堆积的杂物，确保疏散通道、安全出口的畅通。
第二十九条 学校公共场所的消防设施、设备及灭火器材的维护、维修及检测工作，在消防办检查、监督和指导下，视学校实际情况确定责任单位；各单位（部门）的消防设备、灭火器材，由使用单位负责检查和维护；火灾自动报警、灭火系统、防排烟等消防设施，在消防办的监督指导下，由使用单位负责检测维修。
第三十条 校园室内外消防供水系统由学校水电中心定期进行检查维修，确保正常运行。任何单位和个人不得擅自移动、拆卸、埋压、圈占消火栓。

第五章 消防监督检查和整改

第三十一条 学校防火委员会对学校的消防工作负有监督、检查和指导职责。
第三十二条 学校防火委员会每季度至少进行一次消防监督检查。检查的主要内容应当包括：
(一)消防安全宣传教育及培训情况；
(二)防火安全制度及责任制落实情况；
(三)各单位（部门）消防安全自查情况；
(四)火灾隐患、整改情况以及防范措施落实情况；
(五)消防应急预案的制定及落实情况；
(六)其他需要检查的内容。
第三十三条 校内各单位（部门）每月至少进行一次消防自查。检查的主要内容应当包括：
(一)火灾隐患和整改情况以及防范措施的落实情况；
(二)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；
(三)消防通道、消防供水系统运行情况；
(四)灭火器材配置及有效情况；
(五)用火、用电有无违章情况；
(六)重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况；
(七)消防安全重点部位管理情况；
(八)易燃易爆危险物品存放场所的防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况；
(九)消防(控制室)值班情况和设施、设备运行、记录情况；
(十)防火巡查情况；
(十一)消防安全标志设置及其完好有效情况；
(十二)其他需要检查的内容。
第三十四条 消防安全重点单位（部位）应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容主要包括：
(一)用火、用电有无违章情况；
(二)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；
(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；
(四)常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否因堆放物品而影响使用；
(五)消防安全重点部位的人员在岗情况；
(六)其他消防安全情况。
学生宿舍、公共教室、实验室、医院、文物古建筑等应当加强夜间防火巡查。
防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾隐患，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾，应当立即报警、指挥人员疏散和及时扑救。
防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。
第三十五条 消防监督检查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人或相关人员应当在检查记录上签名；发现重大火灾隐患应当及时签发《火灾隐患通知书》。 
第三十六条 对下列违反消防安全规定的行为，学校将责成有关人员当场改正并督促落实：
(一)违章进入易燃易爆危险物品生产、储存等场所的；
(二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；
(三)将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；
(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；
(五)常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；
(六)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；
(七)违章关闭消防设施、切断消防电源的；
(八)其他可以当场改正的行为。
第三十七条 切实重视教育行政主管部门和公安消防机构提出的各类火灾隐患，对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。
第三十八条 存在火灾隐患但又不能及时消除的单位，应当及时向学校及相关单位的消防安全责任人或者消防安全工作主管领导报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前，存在隐患的单位应当积极落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当及时停止使用或停业整改危险部位。
第三十九条 对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，以及学校确无能力解决的重大火灾隐患，由学校提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。
第四十条 火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全工作主管领导签字确认后存档备查。
第四十一条 对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，学校要在规定的期限内积极整改并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。

第六章 消防经费

第四十二条 消防经费包括日常消防经费、专项消防经费等。消防经费使用要坚持专款专用、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。任何单位和个人不得挤占挪用消防经费。
第四十三条 日常消防经费是指保证学校消防工作正常开展所需的基本经费，由消防办管理使用。主要用于公共场所灭火器材的配置、维修、更新及消防宣传教育、培训和奖励。日常消防经费列入学校年度经费预算。
第四十四条 专项消防经费是指消防专用给水管网、消防专用供水系统、灭火系统、自动报警系统、防排烟系统、隔离系统、消防通讯系统、消防监控系统等消防设施的维修及检测和改造所需经费。专项消防经费列入年度经费预算。

第七章 宣传教育和培训

第四十五条 学校通过多种形式开展对师生员工经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位（部位）对每名师生员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训的主要内容应当包括：
(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；
(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；
(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；
(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。
(五)组织、引导在场群众疏散的知识和技能。
    各单位（部门）应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。
第四十六条 学校宣传、教学、学工等部门应采取多种形式，做好学生消防安全宣传教育工作，并将消防安全知识纳入教学、培训内容；对新生进行不低于3学时的消防安全教育和培训；学生进入实验课前，必须接受必要的安全技术和操作规程教育，提高学生的消防安全意识和扑救初起火灾、自防自救逃生技能。
第四十七条 下列人员应当接受消防安全专门培训，持证上岗：
(一)学校及各单位（部门）的消防安全责任人、消防安全管理人；
(二)专、兼职消防管理人员、学生宿舍管理人员和化学危险品管理人员；
(三)消防控制室的值班、操作人员；
(四)其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

第八章 灭火、应急疏散预案和演练

第四十八条 学校、二级单位、消防安全重点单位（部位）必须制定相应灭火和应急疏散预案，预案应当包括下列主要内容：
(一)组织机构，包括：指挥协调组、灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；
(二)报警和接警处置程序；
(三)应急疏散的组织程序和措施；
(四)扑救初起火灾的程序和措施；
(五)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。
第四十九条 学校各类实验室必须制定有针对性的突发事件应急处置预案。其中，生物、化学及易燃易爆物品的种类、性质、数量、危险性和应对措施及处置药品的名称、产地和储备等内容必须报消防办备案。
第五十条 消防安全重点单位（部位）应当按照灭火和应急疏散预案，每年至少进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。其他单位（部门）应当结合实际，参照制定相应的应急方案，每年至少组织一次演练。
消防演练时，应当加强组织领导，设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，避免意外事故发生。

第九章 奖 惩

第五十一条 学校将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比等活动。对在消防安全工作中成绩突出的部门和个人，学校应当给予表彰奖励。
第五十二条 对未依法履行消防安全职责或者违反学校消防安全制度的行为，学校将依照有关规定对责任单位和责任人给予口头警告、通报批评、行政纪律处分、限期整改、停业整顿等处理；对发生火灾事故的单位，学校依照有关规定对责任单位和责任人员给予通报批评、行政纪律处分、限期整改、停业整顿及责令赔偿等处理。
第五十三条 对发生重特大火灾的单位（部门），学校实行“一票否决”制，即取消当年该单位（部门）各类评优资格和有关责任人晋职晋级的资格。
因玩忽职守、失职、渎职等而造成严重后果、构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十四条 落实党风廉政建设责任制，明确廉政建设责任，以加强廉政建设为重点，不得擅自挪用、占用、盗用消防经费，违反规定，按相关规定予以严肃处理。

第十章 附 则

第五十五条 本规定由吉林医药学院防火委员会负责解释。

吉林医药学院校园交通安全管理规定

第一章 总   则

第一条 为加强校园交通安全管理，维护学院正常的教学、科研和生活秩序，确保校园道路畅通和广大师生的生命、财产安全，营造平安、文明、和谐的校园环境。根据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，结合我院实际情况，特制订本规定。

第二条 本规定适用于院内所有的机动车辆、非机动车辆及其驾驶人员和院内行人。

第三条 保卫处是学院内交通安全管理的执行部门，主要负责对机动车辆、非机动车辆及行人的管理、监督、教育，以及与上级、当地有关管理部门的联系和参与事故处理工作。特殊时期，根据工作需要经学院领导批准，保卫处有权负责对学院各道路实行交通管制。

第四条 凡进入校园的行人、各种车辆必须严格遵守本规定和校园道路交通标志及交通标线，服从校园交通管理人员、门卫执勤人员的指挥和管理，自觉维护校园交通安全。

第二章 校内行人管理

第五条 行人应靠道路右侧或人行道上行走。严禁在道路上追逐、打闹、踢球、滑旱冰、躺卧或做其他有碍交通安全的活动。

第六条 行人穿越道路应注意来往车辆，不应在道路上随意穿行。

第七条 幼儿在校园内行走时，监护人应负责照看，以免发生交通事故。

第三章 非机动车辆管理

第八条 学院教学区、办公区内的非机动车辆应停放在车棚或划定的停车区域内并摆放整齐，严禁占路停放；严禁在绿化地、操场和教学楼、办公楼、实验楼、宿舍楼的走廊、楼梯口停放一切车辆；严禁占用消防通道。

第九条 不准骑自行车带人（儿童除外），禁止骑快车、双手离把、扶肩并行、撑伞骑行或攀扶其它车辆等危险行为。

第十条 骑自行车进出校门必须下车推行。

第四章 机动车辆管理

第十一条 凡在校园内行驶的机动车辆，驾驶员必须严格遵守国家道路交通法规，做到文明驾驶，在校园内行驶必须减速慢行，时速不得超过25公里。

第十二条 学院公务车辆和教职工使用的机动车辆，一律到学院保卫处办理车辆登记手续。进出校园大门时一律凭车载门禁通行卡通行，便于校内车辆进出学院大门。

第十三条 校外车辆进入校门必须履行登记手续，凭驾驶证或行车证换发《临时通行证》，经保卫人员同意后方可进入学院；经常到校园内办理事务的外来车辆，必须到保卫处办理校内通行证，并缴纳定期定额管理费用。

第十四条 学院公务车辆和教职工使用的机动车辆的车载门禁通行卡，或外来车辆办理的通行证、临时通行证等，仅限于被登记的车辆使用，所持证件（车载门禁通行卡）应随车携带，妥善保管，不得涂改、伪造和转借他人。

第十五条 所有车辆除临时停车（指驾驶员不离开现场）外，一律按指定的停车区域停放并摆放整齐，严禁在办公楼、教学楼、图书馆和其它办公场所门口停放车辆，严禁在院内主要交通道路和路口停放各种车辆。

第十六条 凡进出院门的车辆应主动慢行，特殊情况下应耐心接受门卫值勤人员的询问或检查，机动车辆携带贵重物品和仪器设备等出校门，必须主动出示并递交相关部门或单位出具的有效证明，经保安人员查验后予以放行。

第十七条 任何车辆禁止在校内鸣笛，机动车辆必须主动避让行人，校园内禁止超车。

第十八条  禁止无证驾驶、酒后驾驶；禁止任何机动车辆在校园内学习（练习）驾驶；禁止在校园内试车。

第十九条 进入校园施工的工程车辆必须到保卫处备案，确定施工期间的行驶路线，在上课时间未经有关领导部门批准禁止施工车辆进入教学区。

第二十条 大型活动时汽车行驶、停放必须服从公安交警或保卫部门的统一指挥调度。

第二十一条 校外机动车辆，严禁在校园内停放过夜，特殊需要，经保卫处批准可在指定地点停放。

第二十二条 出租车原则上不准进入校内，遇有接送病人等特殊情况，须经门卫执勤人员同意方可进出。

第二十三条 为保证校园安全，每天18时起至第二天6时，校外车辆禁止进入校园。

第二十四条 在校园道路通行时，行人享有优先权，车辆应当给行人让路。行人和各种车辆应当给正在执行任务的消防车、救护车、警车让道，正在执行任务的消防车、救护车、警车不受本规定限制，但应保障交通安全。

第五章 校园交通事故处理

第二十五条 凡进出学校的车辆必须遵守本规定，如有违犯第一次由执勤人员当面劝说或在汽车显著位置贴“告示单”；第二次通报所在单位；第三次不按规定停放的汽车，禁止其进入校园。

第二十六条 对于违反本规定或不服从管理者，视情节轻重予以处理。情节较轻的，由执勤人员给予批评教育，并予以当场纠正；情节严重者，对本校人员进行通报批评；对违反《中华人民共和国治安管理处罚法》和《中华人民共和国道路交通法》，学院将会同公安交警部门做出相应处罚。

第二十七条 校园内发生交通事故，要及时抢救伤员，保护现场并及时报告保卫处或公安交通管理部门，听候处理；移动现场者，由移动者负全部责任；肇事逃逸者，报公安交通管理部门追查直至追究其刑事责任。

第六章 校园道路管理

第二十八条 任何单位和个人未经保卫处同意，不准占路设摊，从事经商或其他活动。

第二十九条 因施工等各种原因影响道路正常交通的，必须提前三天报保卫处审批，影响行人、车辆通行安全的，必须采取必要的安全措施。

第七章 附则

第三十条 本规定自公布之日起实施

第三十一条 本规定未尽事宜遵照国家有关法律法规执行，具体事宜由保卫处负责解释。

吉林医药学院

二○一○年十一月二十九日

吉林医药学院校园治安管理处罚规定

目录

- 总则

- 处罚的种类和适用

- 违反校园治安管理的行为和处罚

- 附则

第一章 总则

第一条 为加强校园治安管理，维护校园秩序和公共安全，保护师生员工的合法权益，保障学校教学、科研等项工作的顺利进行，制定本规定。

第二条 扰乱校园秩序，妨害校园安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害校园管理，具有社会危害性的，依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》给予治安管理处罚。

第三条 治安管理处罚的程序，适用《中华人民共和国治安管理处罚法》及《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定。

第四条 治安管理处罚必须以事实为依据，与违反治安管理行为的性质、情节以及社会危害程度相当。

实施治安管理处罚，应当公开、公正，尊重和保障人权，保护师生员工的人格尊严。

办理治安案件应当坚持教育与处罚相结合的原则。

第二章 处罚的种类和适用

第五条 对违反校园治安管理行为的处罚分为下列四种：

（一）警告；

（二）通报批评；

（三）200元以下罚款；

（四）行政处分。

第六条 违反校园治安管理所得的财物和查获的违禁品，依照规定退回原主或者没收。作案工具、凶器一律没收，没收的财物按规定上缴。 
    第七条 违反校园治安管理造成的损失或者伤害，由违反治安管理的人赔偿损失或负担医疗等费用；如果违反校园治安管理者本人是无行为能力或者限制行为能力人，本人无力赔偿或负担的，由其监护人负责赔偿或者负担。 
    第八条 已满１４岁不满１８岁的人违反校园治安管理的，从轻处罚；不满１４岁的人违反校园治安管理的，免于处罚,但要予以训诫,并责令其监护人严加管教。 
    第九条 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候违反校园治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加看管和治疗。间歇性的精神病人在精神正常的时候违反校园治安管理的，应予处罚。
    第十条 又聋又哑的人或者盲人，由于生理缺陷的原因而违反校园治安管理的，不予处罚。 
    第十一条 醉酒的人违反校园治安管理的应予处罚。醉酒的人在醉酒状态中，对本人有危险或者对他人的安全有威胁的，保卫部门可采取适当的措施将其约束到酒醒后进行处理。 
    第十二条 一人有两种以上违反校园治安管理行为的,分别处罚，合并执行。
    第十三条 二人以上共同违反校园治安管理的，根据情节轻重，分别处罚。教唆或胁迫、诱骗他人违反校园治安管理的，按照其所教唆、胁迫、诱骗的行为处罚。
    第十四条 单位违反校园治安管理的，处罚直接责任人员；单位主管人员同意的，同时处罚该主管人员。
    第十五条 违反校园治安管理有下列情形之一的，可以从轻或免予处罚：
   （一） 情节特别轻微的； 
   （二） 主动承认错误及时改正的；
   （三）由于受他人胁迫或者诱骗，情节轻微未造成严重后果的。
    第十六条 违反校园治安管理有下列情形之一的，从重处罚：
   （一） 造成较严重后果的；
   （二） 胁迫、诱骗他人或者教唆不满１８岁的人违反校园治安管理的；
   （三） 对检举人、证人打击报复的；
   （四） 屡犯不改的。
                第三章 违反校园治安管理的行为和处罚

第十七条 有下列扰乱公共秩序行为之一的，处以200元以下罚款：

（一）扰乱机关、教学楼、学生宿舍、图书馆、医院、宾馆、餐厅或其他公共场所秩序，未造成严重损失，情节轻微的。

（二）私自在校园内摆摊经商或进楼叫买影响校内正常秩序，不听劝阻的。

（三）结伙殴斗，寻衅滋事，以及酗酒闹事，情节轻微的。

(四)在厕所、教室及其他场所乱写淫秽语言、乱画淫画的。

（五）扒看女厕所、浴池、寝室及进行其他侮辱女性活动的。

（六）偷窃女性内衣裤等进行流氓活动的。

（七）赌博及变相赌博的，情节轻微的。

（八）不听从保卫、执勤人员的纠察，无理取闹，围攻、辱骂工作人员，情节轻微的。

第十八条 有下列妨害公共安全行为之一的，处以100元以下罚款：

（一）私藏或携带匕首等凶器及其他管制刀具的。

（二）在校园内使用各种枪支打鸟或随意鸣放的。

（三）违反爆炸、剧毒、易燃、放射性等危险物品的管理规定，尚未造成后果的。

（四）未经有关部门批准，私设舞场或搞营业性文体娱乐活动的。

（五）单位主管领导和有关责任人员，不重视安全工作，已发现的不安全因素和隐患，经公安保卫部门通知限期整改，逾期没有改正的。

第十九条 有下列侵犯人身权利行为之一的，处以200元以下罚款：

（一）殴打他人尚未造成后果，情节轻微的。

（二）公然侮辱他人或捏造事实诽谤他人，以及辱骂他人，不听劝阻的。（三）写恐吓信或者用其它方法威胁他人安全，侮辱他人人格或者干扰他人正常生活的。

（四）隐匿、毁弃或者私自开拆他人邮件、信件的。

（五）故意污秽他人身体或毁坏、污秽他人衣物的。

（六）拦截女学生强行对象的，以及用下流语言、举动调戏女性的。

第二十条 有下列侵犯公私财物行为之一的，处以200元以上罚款：

（一）偷窃、骗取、抢夺少量公私财物的。

（二）冒领他人少量存款的、汇款的。

（三）偷骑他人自行车及偷窃自行车零部件，情节轻微的。

（四）恶意占有、隐匿他人钱财物品，数额较少的。

（五）故意损坏公私物品，损失较小的。

（六）敲诈、勒索公私财物，数额较少的。

(七)明知是赃物而购买的。

第二十一条 有下列违反交通管理行为之一的，处以50元以下罚款：

（一）无驾驶证或饮酒的人驾驶机动车，情节轻微的；

（二）骑车带人、骑飞车、出入校门不下车、不听劝阻；

（三）违反交通规则，造成轻微交通事故的；

第二十二条 全校师生员工都有支持和配合学院的治安管理工作的义务。有下列情形之一的，视其情节，处以50元以下罚款：

（一）发现有盗窃、抢劫、流氓、伤害等违法犯罪活动时，不制止、不报告，事后又拒绝出证的；

（二）掌握违法犯罪情况，知道重要线索，不向有关部门反映，又拒绝出证的；

（三）有意出伪证，包庇坏人的加重处罚；

（四）违反校园管理规定，不听从执勤人员指挥的。

第二十三条 门卫、更夫、值班人员因擅离职守，失职而发生案件和事故的，后果轻微，视其情节，处以50元以下罚款：

（一）未发现和制止小商小贩进入楼内叫买叫卖，影响正常秩序的；

（二）值班、值宿人员不认真检查，因不关窗、不锁门致使案件发生的；

（三）值班、值宿人员不负责任，滞留外人酗酒、打牌或进行其他影响工作活动的；

（四）发现异常情况，不采取措施，不报告的。

第二十四条 工作人员违反治安管理规定，造成案件或事故的，处以200元以下罚款；

（一）玩忽职守，违章指挥、违章作业，造成轻微事故的；

（二）宾馆、礼堂、浴池、实验室等场所工作人员，违反治安管理规定，造成轻微后果的；

（三）财务人员违章存放现金造成被盗的。

第二十五条 罚款统一使用校综合治理办公室印制的罚款单据。罚款将作为校区治安宣传、奖励经费开支。

- 附则

第二十六条本规定与中华人民共和国法律、法规相冲突的，以中华人民共和国法律、法规为准。

第二十七条 本规定自发布之日起执行。并由学院保卫处具体负责组织实施。

进校施工单位治安安全管理规定

为维护学校秩序，做到文明、安全施工，特制定本规定：
1、所有来校承揽建筑、安装等大小工程施工的国营、集体、个体施工单位必须在取得承揽工程后五日内向校保卫处登记备案。
2、进校施工单位和个人必须按保卫处的要求办理《雇用外地劳务团体许可证》和《暂住户口证》，并到校保卫处备案，同时办理人员出入证，身份证随身携带，做到“四证”齐备。
3、施工单位必须对所属人员加强管理教育，如实向保卫处提交施工人员名单及变更情况，做到来人报，走人销，要指定专人负责治安管理，定期向保卫处汇报安全情况，积极配合保卫处查处有关违法违纪案件和事故。
4、努力知法、守法、遵守学校的有关规定，落实安全防范措施，制定值班、护物、护舍、护工地安全规定，禁止偷盗、打架、流氓等违法行为，加强防火、防盗意识，杜绝责会事故的发生，提高自管、自防能力。
5、加强对本单位物资、车辆管理、遵守校园交通安全管理规定，出入车辆、物资要接受门卫检查，并办理物资出入手续。
6、经常开展以“四防”为内容的安全检查，发现问题及时整改，积极开展同违法犯罪活动的斗争。
7、定期总结治安管理工作，接受保卫处的监督、检查和管理。